《朔州市中心城区“十四五”城镇污水处理再生水利用专项规划》征求意见汇总表

| 序号 | 单位 | 意见建议 | 是否采纳 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 朔州市规划和自然资源局 | 无意见 |  |  |
| 02 | 朔州市发展和改革委员会 | - 无意见 |  |  |
| 03 | 朔州市生态环境局 | 无意见 |  |  |
| 04 | 朔州市财政局 | 无意见 |  |  |
| 05 | 朔州市工业和信息化局 | 无意见 |  |  |
| 06 | 朔州市市场监督管理局 | 无意见 |  |  |
| 07 | 朔州市住房和城乡建设局 | 无意见 |  |  |
| 08 | 朔州市农业农村局 | 无意见 |  |  |
| 09 | 朔州市水利局 | - 复核现状年、规划年（近期、远期）中心城市发展目标 如人口、绿化面积、道路面积、河湖面积等。 | 采纳 | 已向相关部门收集现状年相关资料，并对中心城区发展目标（近期、远期）进行了进一步完善。 |
|  |  | - 补充规划年（近期、远期）中心城市新增工业项目情况及需水情况。 | 不予采纳 | 由于再生水管道敷设成本高，投资主体不确定，故本次规划近期仅对现有工业大用户进行再生水回用。 |
|  |  | - 预测规划年（近期、远期）中心城市需水量。 | 采纳 | 已预测规划期内中心城区需水量。 |
|  |  | - 分析规划年（近期、远期）中小城市污水排放量、污水回收量、再生水可利用量。 | 采纳 | 已预测规划期内中心城区污水排放量、污水回收量、再生水可利用量。 |
|  |  | - 完善规划年（近期、远期）中心城市再生水配置方案。 | 采纳 | 已完善中心城区再生水配置方案。 |
|  |  | - 城市生活综合用水指标偏小，再生水利用量需考虑处理损失。 | 采纳 | 已根据专家意见进行修改，最终调整为：城市综合生活用水指标为130升¦人.天，再生水利用量按污水处理量80%计算。 |